	송파소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	비상소화장치함 관리 철저 알림

1. 관련 근거

가. 2014. 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제15호「소방용수시설 및 비상소화장치 관리」

나. KBS 방송보도(‘14. 11. 8. 21:00)「비상소화장치 긴급상황에 무용지물」

2. 소방차 진입이 곤란한 지역과 소방활동 여건이 취약한 고지대 및 주거밀집 지역에 유사 시 소방차 도착전 인근주민들이 소화활동에 임할 수 있도록 비상소화장치함 관리를 철저히 하고,

3. 특히, 비상소화장치함 주변 불법 주정차나 장애물등으로 인하여 유사 시사용하지 못하는 사례가 없도록 관리에 철저를 기하고, 기 배부한 소모품은 적기에 교체하여 주시기 바랍니다.

가. 비상소화장치함 현황

센터 계	현장대응단	거여	방이	잠실	운동장	가락	비고
30개소	1	13 (‘14.신설 1개소 포함)	9	3	1	3

나. 비상소화장치함 중점 검검 사항

○ 비상소화장치 적재 비품의 손·망실 상태

○ 함 외부에 사용요령 표지판 부착, 열쇠함 아크릴판 훼손 여부

○ 내·외부 청소상태, 비소함 보수 필요 여부

○ 열쇠 관리자 주소, 상호 변경 및 연락처 변경사항 등 확인

○ 인근 거주민 등 대상으로 비상소화장치 사용방법 등 현지 교육

붙임 1. 방송 보도사항 1부

2. 비상소화장치함 적재품 목록 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,거여119안전센터장,방이119안전센터장,잠실119안전센터장,종합운동장119안전센터장,가락119안전센터장
담당자	한계근		대응총괄팀장	장영만		재난관리과장	전결 11/10 허병일
협조자
시행	재난관리과-6790	(		)	접수		(		)
우	138-817	서울 송파구 오금로 51길 56 (마천2동 29-1)	/
전화	02) 431-4101	/전송	02) 431-4106	/	us2010@seoul.go.kr	/	대시민공개