고압가스 수불부(11.07~9)

결재	주무관	정수과장
	김유선	11/10 정종기

일자	액체염소 사용량(kg)									액화탄산 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장						정수장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			17,491						23,638			30,718
11.01		789	16,702		0	0	339	339	23,299		595	30,123
11.02		622	16,080		0	0	301	301	22,998		556	29,567
11.03		799	15,281		0	0	335	335	22,663		558	29,009
11.04		698	14,583		0	0	304	304	22,359		754	28,255
11.05	5,400	673	19,310		0	0	304	304	22,055		643	27,612
11.06		560	18,750		0	0	288	288	21,767		1,188	26,424
11.07		553	18,197		0	0	289	289	21,478		965	25,459
11.08		671	17,526		0	0	289	289	21,189		552	24,907
11.09		573	16,953		0	0	265	265	20,924		638	24,269
11.10
11.11
11.12
11.13
11.14
11.15
11.16
11.17
11.18
11.19
11.20
11.21
11.22
11.23
11.24
11.25
11.26
11.27
11.28
11.29
11.30
합계	5,400	5,938			0	0	2,714	2,714			6,449