		중부수도사업소
CU********0*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	옥내급수관 개량 공사완료 통보(*******)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0912014047585
처리일자	2014년 11월 10일 13 시 40 분
공사장소	************************
소유자성명 (건물주)	***	*****	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2014/11/06		검사일	2014/11/10		검사자	김두수
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉수관
시공업체	상 호	******		주 소	*******************************************************
	대표자	***		전 화	*************
검사방법	육안검사
검사결과	냉, 온수관 교체 완료				공 사 비 지원 가능 여부		가능

첨부 : 옥내배관개량공사 준공사진 1부. 끝.

								급수운영과장
★주무관							김두수				주무관					박혁순					급수운영과장					11/10 김영삼
협조자
시행			급수운영과-23015										(						)		접수												(						)
우	100-856					서울특별시 중구 장충단로 88번지 중부수도사업소 급수운영과																/
전화		3146-2160							/전송			3146-2189					/	dusu@seoul.go.kr													/	부분공개(6)