	관악소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2014년 10월중 소방용수시설 일제 조사 결과 통보

1. 관련근거

가. 2014년 소방재난업무가이드 재난대응행정편 14항 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-4450(2014.9.26.) 『2014년도 하반기 소방용수시설 일제조사 추진 계획』

2.위와 관련 현장대응단 2014년도 하반기 소방용수시설 일제조사 추진 결과를 다음과 같이 통보합니다.

가. 조사기간 :　2014. 10.06  ~  10.30

나. 조 사 자 : 소방위 이기엽외 42명

다. 조사대상 : 소방용수시설 및 비상소화장치

라. 고장용수 : 17개소(사용가 15,  사용불 1, 임시폐전 1)

총 계	소 방 용 수 시 설				비상소화장치	비상소방용수	비고
	공 설
	소계	소화전	저수조	급수탑
1002	939	936	2	1	61	2

붙 임 : 2014년 10월중 소방용수시설 조사 결과  1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	조문주		지휘1팀장	오석필		현장대응단장	11/10 박성근
협조자
시행	현장대응단-7564	(		)	접수		(		)
우	151-721	서울 관악구 관악로97 현장대응단 진압대	/
전화	02)874-7119	/전송	02)877-4119	/	cpcpy0794@seoul.go.kr	/	대시민공개