	송파소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(300534,372,586,180호)

1. 관련근거

가. 현장지휘대-752(2013.1.23.)호 『소방용수시설 고장발생보고 서식 시달』

나. 현장지휘대-1536(2013.2.11.)호 『2014. 소방용수시설 관리운영 기본계획 시달』

2. 위와 관련 방이119안전센터에서 관리 운용중인 소방용수시설이 고장발생되어 다음과 같이 보고 합니다.

【고장 소방용수시설 현황】

연번	식 별	용수번호	위 치	내 용	조사자	발견일자
1	지상식	300534	송파구 올림픽로 505-0 (송파구 풍납동 401-3)	제수변 미발견	위.고광선 외 1명	2014.10.30
2	지상식	300372	송파구 올림픽로 499-0 (송파구 풍납동 401-6)	제수변 미발견	위.고광선 외 1명	2014.10.30
3	지상식	300586	송파구 올림픽로45길 11-0 (송파구 풍납동 391-8)	제수변 미발견	위.고광선 외 1명	2014.10.30
4	지상식	300180	송파구 가락로 259 (송파구 방이동 136-13)	제수변 누수	위.안윤기 외 1명	2014.10.23

붙임 : 소방용수시설 고장발생 보고서(확인서) 각1부.  끝.

	방이119안전센터장
담당자	김삼규		진압1대장	신동남		센터장	11/10 이진학
협조자
시행	방이119안전센터-5858	(		)	접수		(		)
우	138-120	서울특별시 송파구 마천동 29-1(송파구 오금로51길 56)	/	http:/www.fire.seoul.kr
전화	02-403-4119	/전송	02-430-8119	/	firre39@seoul.go.kr	/	대시민공개