시설물 순찰 보고서

(시설물명 : 도림천4복개구조물)

문서번호	시설보수과-4629
보존기간	년
결재일자	2014.11.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장
금종융		11/10 김찬구
협조
	주무관		정성오

□ 점검일 : 2014.11.10 (월)

시설물명	도림천4복개구조물
순 찰 자	남부도로사업소 시설보수과			지방시설주사		금 종 융
	남부도로사업소 시설보수과			지방시설주사보		정성오
순 찰 지 적 사 항
시설물명		위 치	지적사항		조치사항		비고
도림천4복개		P51 (접속슬라브구간)	신축이음장치 3.6m (1.8×2m) 장기간 공용으로 손상 (모노셀조인트)		현재 시행중인 “2014 도로시설물 일상유지보수공사”에 포함 교체 시공코자 함

□ 현황사진

신축이음부 손상(P51)	신축이음부 손상(P51)

끝.