작업일지(11/7)			주무관	주무관	시설관리과장	결재
			조진국	김대성	11/10 우종근
2014년 11월 7일 금요일

담당자:  조진국, (오창금휴가)    날씨 : 맑음

처 리 현 황(금일/누계)			구 역 관 리 내 용
구 분	금 일	누 계	□. 밸브조절 및 민원처리 1. 누수복구공사건. 대림동 1110-2번지일대. 하수공사중 핀홀발견으로 3개소 제수밸브조절후 복구 완료함. 2. 옥내배관 확인건. 진주 아파트 C동. 3. 수질민원 여의동 수정아파트 상가 현장방문후 처리함(옥내사정)
밸브조절 및 민원처리
밸브조절	3	479
수계전환, 유수율밸브확인		4
수질민원•불출수•녹물		22
누수복구, 불용관,훈련		14
옥내급수관 교체 및 저수조청소 확인
옥내급수관공사	2	48
저수조조사,직결급수		3
지역내 점검
상수도관 (D=1000)
노후 밸브류		33
하수관 유관공사		20
재개발, 재건축		13
소블록 배관망정리
배관도 점검		32
비굴착점검 ,시비공사		18
기타
이설건		8
학교음수대
퇴수작업