문서번호	현장민원과-20233
보존기간	년
결재일자	2014.11.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
문정화	11/11 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(11.10)

2014.  11. 10(월)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.11.10(월)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	8	2,366	5	1,668	3	698
양 천 구	3	875		524	3	351
강 서 구	4	850	4	769		81
구 로 구	1	641	1	375		266

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	5	1,668	0	154	2	511	3	699	0	115	0	189
양천구	0	524		73		163		213		36		39
강서구	4	769		62	2	288	2	314		23		82
구로구	1	375		19		60	1	172		56		68

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		0	4	1	5	524	769	375	1,668
가옥 내	소 계	0	4	1	5	386	639	272	1,297
	화장실변기누수		2	1	3	280	426	152	858
	주방,부엌누수				0	5	18	29	52
	욕실,화장실배관				0	14	30	31	75
	보일러,온수배관		2		2	55	125	26	206
	수도꼭지고장				0	13	5	17	35
	벽체,바닥배관노후				0	8	3	17	28
	기 타				0	11	32		43
가옥 외	소 계	0	0	0	0	103	102	93	298
	수도계량기옆				0	60	46	34	140
	마당 수도 및 배관 노후				0	35	52	59	146
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		4		4
	기 타				0	8			8
주계량기	소 계	0	0	0	0	35	28	10	73
	단지내배관노후				0	5	4	5	14
	수도계량기옆				0	30	23	5	58
	공동수도,볼탑고장				0		1		1
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	3	0	0	3	351	81	266	698
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	27			27
신청인(거주인) 부재				0	28			28
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	3			3
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	2			2	261	81	266	608
기 타	1			1	29			29

.끝.