문서번호	급수운영과-23041
결재일자	2014.11.11.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
김재모	박종태	11/11 최임봉
협 조

누수탐지 작업일지

2014년 11월 11(화요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									김재모		-		김태환
탐지구역				반포12블록 외 3개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
반포12		민 원 (음청식탐사)		서초구 사평대로20길12-9 (반포동 107-22번지)		윗집담장 밑에서 불명수 유입건 음청식탐지 및 수질측정 결과 하수로 판명(자체처리 안내함)							25mm관로
반포02		민 원 (다점식탐사)		서초구 나루터로73일대 (잠원동 14-17번지)		지하에 불명수 유입건 2차 다점식 탐지결과 누수 이상없음(자체처리 안내함)							100mm관로
서초16		민 원 (음청식탐사)		강남구 역삼로5길13 (역삼동830-14번지)		반지하 집수정에 불명수 유입건 음청식 탐지결과 누수 이상없음(자체처리 안내함)							25mm관로
방배14		관 로 (다점식탐사)		서초구 방배천로 4길42 (방배동 448-1번지)		누수 취약지역 계획(기간제)탐사 누수징후 의심관로 다점식 탐지결과 누수 이상없음.							100mm관로
방배14		관 로 (다점식탐사)		서초구 도구로1길60 (방배동 471-1번지)		누수 취약지역 계획(기간제)탐사 누수징후 의심관로 다점식 탐지결과 누수 이상없음.							100mm관로
기간제 근무자 작업일지
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	김인호 이석봉		서초1-09		강남구 논현로 507일대 (논현동 278-8번지)		1건			-		33건
서초	이천구		방배14		서초구 도구로1길60 (방배동 471-1번지)		-			-		59건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.