소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	은평소방서
수신자	녹번 제1구역 3지구 주택재개발정비사업조합장
(경유)
제 목	녹번 제1구역 3지구 주택재개발 임시폐전 소화전 복구대상 검수결과 알림

1. 녹번1-3재 제2014-93호(2014.07.23.)호 『소화전 이설건』 와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 녹번 제1구역 3지구 주택재개발 임시폐전 소화전 및 비상소화장치 이설 검수결과를 다음과 같이 알려드리니 미비사항에 대하여 조치완료 후 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 검수 대상 : 18개소

나. 검수 결과(소화전 13개소, 비상소화장치 5개소)

○ 양  호 : 18개소

※ 도색ㆍ보온대상, 적재비품 미적치 붙임 참조(필히 조치 요망)

3. 소방시설공사업법 시행령 제6조 2항에 의거하여 상수도소화용수설비 및 활동설비 하자보수 기간을 정하고 있는 바와 같이 검수통보를 한 2014년 11월 11일부터 3년으로 정하며 소방용수시설 이상 및 누수 등이 발생하는 경우 보수하여 주시기 바랍니다.

붙  임 : 녹번 제1구역 3지구 임시폐전 소화전 및 비상소화장치 이설 검수대상 및 검수결과 1부. 끝.

	은평소방서장
★담당자	박기훈		대응총괄팀장	이대우		대응관리과장	전결 11/11 김지수
협조자
시행	대응관리과-10254	(		)	접수		(		)
우	122-200	서울 은평구 통일로 962(진관동 120)	/	http://www.fire.seoul.kr/eunpyeong
전화	02-357-1119	/전송	02-382-1149	/	pkh20@seoul.go.kr	/	대시민공개