	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	쌍문119안전센터 신축 관급자재(냉난방기) 조달 추가 구매 계획

1. 관련문서

○ 소방행정과-5175(2014.04.28.)호 『쌍문119안전센터 신축공사 추진계획』

○ 소방행정과-5641(2014.05.08.)호 『쌍문119안전센터 신축 관급자재 발주계획』

2. 우리서 주요사업인 쌍문119안전센터 신축공사에 추가 소요될 냉난방기에 대하여 다음과 같이 조달구매 하고자 합니다.

가. 건 명 : 시스템에어컨 추가 구매

나. 금 액 : 금4,806,690원(조달수수료 별도)

다. 구매내역(※ 조달수수료 별도)

구 분		G2B 식별번호	규격kw 냉방/난방	모델명	단위	수량	조달단가	금액
실내기	1-way	22718763	2.0/2.3	AM020FN1DBH1	대	2	430,000	860,000
		22718766	4.0/4.5	AM040FN1DBH1	대	1	485,000	485,000
		22718767	5.2/6.0	AM052FN1DBH1	대	1	593,000	593,000
옵션	부품	22724061	룸컨트롤러	AWR-WE10N	대	2	48,500	97,000
		20469354	분기관	Y분기관	개	1	52,100	52,100
		21590439	분기관	Y분기관(대)	개	1	98,800	98,800
	기본설치	21567236	멀티1식	15.88⍉, 기본길이30M	식	2	588,700	1,177400
	설치옵션	10061680	냉매배관 및 설치	12.7⍉	M	35	6,000	210,000
		20918014	냉매배관 및 설치	28.58⍉	M	5	11,300	56,500
		10061682	냉매배관 및 설치	15.88⍉	M	11	7,080	77,880
		10061684	냉매배관 및 설치	20.0⍉	M	27	8,600	232,200
		20918016	냉매배관 및 설치	38.1⍉	M	9	13,960	125,640
		20373317	냉매배관 및 설치	25.00⍉	M	11	10,470	115,170
		20373322	PVC	PVC드레인관설치	M	19	6,000	114,000
		10061686	전선및전선관설치	룸설치용전선,커버제외	M	38	6,400	243,200
		10061688	전선및전선관설치	중앙컨트롤러세트용	M	42	6,400	268,800
합계								4,806,690

라. 구매방법 : 조달청(종합쇼핑몰) 구매

마. 공사기간 : 2014.06.01. ~ 2014.11.30.

바. 납품기한 : 2014.11.30.(쌍문119안전센터 준공시 까지)

사. 예산과목 : 직무환경개선/119안전센터 신설 및 재건축/시설비.  끝.

담당자	박수억		장비회계팀장	김묘진		소방행정과장	김종한		소방서장	11/11 황인환
협조자
시행	소방행정과-13513	(		)	접수		(		)
우	132-020	서울 도봉구 도봉로 666(방학동 708)	/
전화	02-3492-3439	/전송		/		/	대시민공개