	영등포소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	(긴급) 맨홀(지하식소화전) 점검 및 관리현황 작성 계획보고

1. 현장지휘대–10029 (2014.11.7.)『(긴급)맨홀(지하식소화전) 점검 및 관리현황 작성 계획(시달)』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 여의도119안전센터 지하식소화전 맨홀 점검 계획을 붙임과 같이 보고합니다

가. 기   간 : 2014. 11.11. ~ 11. 13(기간중 3일)

나. 대   상 : 지하식소화전 100개소

다. 점검방법 ：육안검사

1) 소화전 주변 도로 평탄성 확인

2) 보행 및 차량운행 지장 여부 확인

라. 조사일정 : 붙임참조.

붙 임     소화전 불량맨홀 점검일정(여의도) 1부.   끝.

업무일몰일 : 2014.11.14

담당자	서동석		2팀장	임양배		센터장	11/11 원건환
협조자
시행	여의도119안전센터-5014	(		)	접수		(		)
우	150-010	서울특별시 영등포구 의사당대로 162(여의도동 48-3)	/
전화	02-783-0119	/전송	02-785-1191	/	dong6171@seoul.go.kr	/	대시민공개