	송파소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	비상소화장치함 상시 사용가능체계 구축 강화 지시

1. 재난대응과-26324(‘14. 11. 11.)호「비상소화장치 상시 사용가능체계 구축 강화 지시」와 관련입니다.

2.‘대구시 00시장’등을 배경으로 한 KBS 9시뉴스 보도(11.8.(토))에서 비상소화장치함의 관리실태 및 문제점 등이 제기되어 다음과 같이 지시하니, 각 관은 비상소화장치 상시 사용가능체계 구축 추진에 만전을 기하기 바랍니다.

가. 비상소화장치 일제조사 실시

○ 점검 기간 :‘14.11.11~11.26

○ 점검 결과 : 11.27일 한 보고(붙임 2)

나. 시장연합회 등과 연계, 주기적인 사용법 교육 실시 및 노점 물건 적치행위 금지 등 지역 신문 언론홍보 강화

다. 비상소화장치함 잠금장치 변경 예정(열쇠식 → 번호식)

○ 함 외부 번호열쇠 부근에 비밀번호 기재예정

○ 번호식 열쇠는 본부에서 일괄 구매 후 배부 예정임

라. 소방통로 확보훈련 및 출동 귀소 시 소화전 주변 등 불법 주정차 단속 강화 등

붙임 1. 비상소화장치 현황 및 언론보도 사항 1부.

2. 비상소화장치 점검 결과(서식) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,거여119안전센터장,방이119안전센터장,잠실119안전센터장,종합운동장119안전센터장,가락119안전센터장
담당자	한계근		대응총괄팀장	장영만		재난관리과장	전결 11/11 허병일
협조자
시행	재난관리과-6855	(		)	접수		(		)
우	138-817	서울 송파구 오금로 51길 56 (마천2동 29-1)	/
전화	02) 431-4101	/전송	02) 431-4106	/	us2010@seoul.go.kr	/	대시민공개