문서번호	정수시설과-7760
결재일자	2014.11.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
오재승		현인식	11/11 임정규
협 조
	행정관리과장			안창수
	주무관			김은경

중앙제어실 DB1서버 PC 고장발생에 따른 조치 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

영등포아리수센터 정수시설과

중앙제어실 DB1서버 PC고장 발생에 따른 조치보고

중앙제어실 DB1서버 PC의 고장(프로그램 작동불능)이 발생하였기 에 응급조치코자 유지관리업체에 긴급수리 조치하여 정상복구 완료하고 유지관리에 만전을 기하고자 함
		ㅊㅊ
	ㅊ

□ 중앙제어실 DB1서버 PC 고장 조치

◦ 고장 일시 : 2014년 11월 2일(일) 14:00

◦ 조치 일시: 2014년11월 6일(목) 긴급 선조치 후 보고, 최종 검수 예정

◦ 수  량 : 1대

◦ 사  양 : DB1용, Z-400, HP(한국휴렛커드), MOS1(붙임 사진참조)

◦ 수리사 : ㈜로지시스템 노경호(031-275-5062)

□ 고장개요 및 결과조치

◦ DB1서버 PC(데이터 관리) 내부 원인불명의 프로그램 다운으로 작동

불능

◦ 유지관리업체로 긴급 수리요청하여 외부 반출하여 원인조사

◦ 수리사에 점검 의뢰 결과

- PC 내부 하드디스크 및 CPU의 이상에러로 작동불능 상태로

- 내부 에러소자 삭제후 백업 및 복원 후 재설치

◦ 하드디스크를 교체하고 씨스템 백업 및 복원을 긴급 시행하여 운영에 만전을 기함

□ 소요예산 및 계약방법

◦ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비)

◦ 소요예산 : \462,000원(부가세 포함)

◦ 결제방법 : 정수시설과 법인카드 결제 후 카드결제계좌에 입금조치

(우리은행1005-901-818444)

따로붙임 : 거래명세서 및 사진 각 1부. 끝.