함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	통수전 수질검사 결과 통보

1. 급수운영과-17918(‘14.11.11)호 관련입니다.

2.  「문정동 순환배관공사」 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

▣ 통수전 수질검사 결과 ▣

○ 공사개요 및 검사대상

공사명	문정동 순환배관공사	검사예정 일시	‘14.11.11.(화) (02:30)	검사대상 (통수구간)	문정동 75 ~ 83-22 (D=300mm, L=360m)

○ 수질검사내역

검사지점	검사일시	검사결과		판정	비고
		잔류염소	탁도
송파구 새말로8길 114 앞 소화전	2014.11.11.(화) (11:30)	0.30㎎/L	0.48NTU	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	홍창인		수질팀장	代정승경		행정지원과장	11/11 장성만
협조자
시행	행정지원과-17812	(		)	접수		(		)
우	134-850	서울특별시 강동구 성내로 51	/
전화	3146-5049	/전송	02-3146-5078	/	hong1122@seoul.go.kr	/	대시민공개