「비소 등 소방용수시설 점검철저! 안전한 서울을 지키는 길 입니다!」
	마포소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	비상소화장치 월중 확인결과 수리내역 보고(서교)

1. 관련근거

가.  2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 「14. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리」 ,

나. 서교119 안전센터 – 4664(2014. 10. 30) 호 「2014년 11월 중 이륜순찰 및 비상소화장치 점검 계획 보고」 와 관련 입니다.

2. 위 호와 관련하여, 우리 119안전센터 관내 비상소화장치, 자체 수리를 완료하여붙임과 같이 보고합니다.

가. 완료일시 : 2014. 10월 중

나. 비소위치 : 성미산로 190-14(마, 연남동 387-16)

다. 비소번호 : 100호

라. 수리내용  :

- 비소전면 좌측에 비치된 비상소화장치 열쇠함 수리완료함.

- 함 내 작은수관 2본, 토사 등 불순물 및 사용흔적이 있어 정비함.

- 갈쿠리, 스탠드파이프 등 적재장비 일체, 녹 제거함.

붙 임 : 비상소화장치 수리내역 (서교) 1부. 끝.

	서교119안전센터장
담당자	오상기		3팀장	代신정호		센터장	11/11 장경훈
협조자
시행	서교119안전센터-4883	(		)	접수		(		)
우	121-893	서울특별시 마포구 양화로 60	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo/
전화	02-3143-2119	/전송	02-324-0119	/		/	대시민공개