문서번호	정보공개정책과-22106
결재일자	2014.11.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	기록관리팀장	정보공개정책과장
신영오	육언조	11/11 조영삼

청도문서고 소방 정밀점검 결과보고

기록관리팀(청도문서고)

청도문서고 소방시설 점검 결과보고

□ 근    거 : 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조 및 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정

□ 점검개요

◦ 점검일시 : 2014. 10. 29.

◦ 점 검 자 : (주)금호소방산업 김경환 외 2명

◦ 점검내용 : 청도문서고 소방방재시설 전반에 대한 정밀 진단

□ 소화설비: 소화기, 옥내소화전, 하론소화설비

□ 경보설비: 자동화재탐지설비

□ 피난설비: 유도등설비

□ 소화활동상 필요설비: 제연설비

◦ 소요예산 : 900,000원 (부가세 포함)

□ 점검결과 지적사항 : 없음

<첨  부> 2014소방시설 정밀점검 결과보고서 1부

<참고>

소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률

[시행 2014.8.7.] [법률 제11998호, 2013.8.6., 타법개정]

제25조(소방시설등의 자체점검 등) ① 특정소방대상물의 관계인은 그 대상물에 설치되어 있는 소방시설등에 대하여 정기적으로 자체점검을 하거나 관리업자 또는 안전행정부령으로 정하는 기술자격자로 하여금 정기적으로 점검하게 하여야 한다.

② 제1항에 따라 특정소방대상물의 관계인 등이 점검을 한 경우에는 그 점검 결과를 안전행정부령으로 정하는 바에 따라 소방본부장이나 소방서장에게 보고하여야 한다.

③ 제1항에 따른 점검의 구분과 그 대상, 점검인력의 배치기준 및 점검자의 자격, 점검 장비, 점검 방법 및 횟수 등 필요한 사항은 안전행정부령으로 정한다.

④ 제1항에 따라 관리업자나 기술자격자로 하여금 점검하게 하는 경우의 점검 대가는 「엔지니어링산업 진흥법」 제31조에 따른 엔지니어링사업의 대가의 기준 가운데 안전행정부령으로 정하는 방식에 따라 산정한다.