	강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2014. 화재경계지구 민관합동 소방특별조사 결과보고

1. 관련근거

가. 예방과-29411(2014.10.22.)호「화재경계지구 민관합동 소방특별조사 계획」

나. 예방과-30297(2014.10.28.)호「2014년 겨울철 소방안전대책 추진 알림」

2. 다양한 화재 위험요소들이 상존하는 화재경계지구에 대한 민관합동 소방특별조사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 민간합동 소방특별조사

▶ 기  간 : 2014. 10. 30.(목) ~ 10. 31.(금)

▶ 대  상 : 구룡마을 8지구 391동

▶ 조사자 : 검사지도팀 3개조 6명, 한국안전공사 3명(김정구외 2명)

나. 민간합동 조사결과

▶  검사지도팀 : 단독경보형감지기 30개 설치(각 조당 10개씩 설치)

소화기 점검 및 사용법 교육

LPG가스 누설 측정 등

▶ 한국전기안전공사 : 전기누전차단기 점검 및 정비

전기계량기 점검 및 정비

노후 배선 점검 및 정비 등

다. 소방안전교육

▶ 개포119안전센터 : 구룡마을 치안센터 심폐소생술 교육

▶ 검사지도팀 : 단독경보형감지기 점검방법 및 소화기 사용법 교육 등.

3. 행정사항

○ 한국전기안전공사(김정구 등 3명) 민간합동점검에 따른 기타 보상금을 지급계획 수립 후 지급.

붙 임 1. 화재경계지구 소방특별조사 사진 1부.

2. 민간합동점검 참석자 현황 1부.  끝.

담당자	안우석		검사지도팀장	김두성		예방과장	11/11 代주종옥
협조자
시행	예방과-31260	(		)	접수		(		)
우	135-882	서울시 강남구 테헤란로 629(삼성동 171-3번지)	/
전화	02-568-4194	/전송	02********7	/		/	부분공개(6)