	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	자율안전관리 향상을 위한 공연장 합동 안전점검 결과보고(특수시책)

1. 관련근거

◯ 금천구청 문화체육과-20286(2014.10.29.)호 『공연장 안전관리 실태 점검 관련 긴급 합동점검 협조 요청』

◯ 구로구청 문화체육과-24576(2014.11.4.)호 『공연장 안전관리 실태점검 협조 요청』

◯ 재난관리과-5626(2014.11.4.)호 『공연장 안전사고 방지 대책 알림』

◯ 예방과-20324(2014.11.5.)호 『공연장 합동 안전점검 계획(특수시책)』

2. 판교 테크노밸리 공연장 사고로 많은 인명피해가 발생한 가운데, 각종 지역축제와 행사에 관련된 공연장 등의 시민안전 불안요소를 제거하고자 실시한 공연장 합동 안전점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 기  간 : **************************

나. 대  상 : ******************

다. 인  원 : 총  16명(소방8, 구청관계자4, 무대감독 및 안전담당 등 4)

라. 주요내용

- 피난·방화시설의 폐쇄, 훼손, 변경 행위

- 지상(옥상)까지 피난계단, 피난통로 장애물 설치 여부

- 소방안전시설물 유지관리, 비상대응체계, 교육 및 훈련 실시여부

- 비상구 등 안전관리 안내문 배부

- 자율안전관리 향상을 위한 자율점검 실시 유도 및 안내 등

- 공연장 관계자 방문 간담회 실시

붙임  1. 공연장 현황 1부.

2. 공연장 합동 안전점검 대상별 결과 1부.

3. 공연장 합동 안전점검 사진 1부.  끝.

업무일몰일 : 생활화 정착 시 까지

담당자	조형호		검사지도팀장	代김원영		예방과장	전결 11/11 이재호
협조자
시행	예방과-20680	(		)	접수		(		)
우	152-826	서울특별시 구로구 경인로 408 (고척동 63-12)	/
전화	02-2685-4119	/전송	02-2619-0120	/	kubahero@seoul.go.kr	/	부분공개(5)