	노원소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	착공신고 대상 현장방문 소방안전교육 및 공사장 간담회 실시 결과보고

1. 관련근거

○ 예방과-6104(2014.4.28.)호『2014.건축공사장 및 지하시설물 소방안전대책 알림』

○ 예방과-15378(2014.10.31.)호『소방시설착공신고처리(한국원자력의학원방사선융합연구센터)』

○ 예방과-15609(2014.11.05.)호『소방시설착공신고처리(김인석 외 3인건물)』

2. 용접작업·위험물사용 등으로 화재발생 요인이 상존하는 건축공사장내 소방안전관리감독을 강화하고 관계자의 자율예방환경 조성을 통하여 각종 사고 예방을 위한 착공신고대상(연면적 5천㎡이상) 현장방문 소방안전교육 및 건축공사장 간담회 실시 결과를 다음과 같이 보고 합니다

가. 일  자 : 2014. 11.11(화)

나. 방문자 : 예방팀장, 시설지도

다. 대  상 : 2개소(한국원자력의학원 방사선융합연구센터, 김인석외3인 건물)

대상명	위 치	대표자	건축규모		용도
			층	면적(㎡)
한국원자력의학원 방사선융합연구센터	공릉동 215-4호 외 14필지	한국원자력 의학원	3/3	5,526.76	의료시설 (연구소)
김인석 외 3인건물	공릉동 670-7	김인석외3인	17/2	5.006.59	복합

[소방안전교육 및 공사장 간담회 장면]

(한국원자력의학원 방사선융합연구센터)                             (김인석 외 3인 건물)

라. 관계자 : 건축소장 등 9인

마. 내 용

○ 유사시 대비 임시 소방시설설치 지도

○ 공사장내 화재감시자지정 및 안전관리 지도

○ 우레탄, 용접 등 작업시 화기취급 주의 및 사전신고 지도

○ 공사장 화재위험 요인에 대한 지도·감독 및 안전교육 실시.  끝.

담당자	박충근		예방팀장	최범영		예방과장	11/11 최재천
협조자
시행	예방과-15955	(		)	접수		(		)
우	139-872	서울 노원구 한글 비석로 1길 8 (하계동 251-14)	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02)979-4119	/전송	02)949-4119	/	keunvis@seoul.go.kr	/	부분공개(6)