문서번호	물관리정책과-17019
결재일자	2014.11.11.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		오염총량팀장	물관리정책과장
김성영		윤맹진	11/11 배광환
협조
	담당자		이새봄

신길12재정비촉진구역 주택재개발정비사업 사업시행변경 수질오염물질 배출부하량 할당검토 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

물관리정책과

신길12재정비촉진구역 주택재개발정비사업 사업시행변경

수질오염물질 배출부하량 할당검토 결과

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 신길12재정비촉진구역 주택재개발정비사업

○ 사업위치 : 서울특별시 영등포구 신길동 337-246 일대

○ 구역면적/건축연면적 : 52,716㎡/144,744.29㎡

○ 사업전·후 인구수

구분	세대수	인구수	비고
사업 전	1,162세대	2,794명	실제거주 인구
사업 후	1,008세대	2,712명	세대당 2.69명 적용

○ 연계하수처리장 : 서남물재생센터(분뇨처리 : 서남물재생센터)

□ 배출부하량 산정결과

○ 산정결과

사업명	구분	단위유역	준공 예정년도	대상물질	할당부하량(kg/일)			비고
					소계	점	비점
신길12재정비촉진구역 주택재개발정비사업	변경전	한강I	2013	BOD	0.00	0.00	0.00	사업 후 배출부하량 감소
				T-P	0.000	0.000	0.000
	변경후	한강I	2018	BOD	0.00	0.00	0.00	사업 후 배출부하량 감소
				T-P	0.000	0.000	0.000

○ 할당조건

- 할당된 배출부하량은 반드시 준수하여야 하며, 사업이 완료되거나 취소될 경우 필히 통보해 주시기 바라며, 사업의 변경  등으로 할당된 오염물질 배출부하량이 증가할 경우 재협의 하여야 함..

○ 할당량 통보 방법 : 저영향개발사전협의 결과 등과 함께 회신

붙임 : 수질오염총량 검토서 1부. 끝.