문서번호	급수운영과-24275
결재일자	2014.11.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
손현정		김기상	11/11 장시명
협조

소형물탱크 직결급수 전환 및 철거계획보고

2014. 11.

남부수도사업소

급수운영과

명에 의거 관내 신림동 지역담당업무 수행중 소형물탱크 직결급수 전환 및 철거요청이 유선상 접수되어 현장을 조사하고 조치계획을 보고 합니다.

2014. 11.

보고자  직 : 지방시설서기  손 현 정

남부수도사업소장 귀하

제목 : 소형물탱크 직결급수 전환 및 철거계획보고

□ 관련근거 : 급수운영과-3213호(2014.02.17)

『’14년 소형물탱크 직결급수 전환 및 철거 계획』

□ 접수 및 조치계획

연번	주소		소유주	전화번호	건축물종류	건물개요 (지하/지상)	물탱크		물탱크 사용여부	조치계획
							종류	용량
1	서림동	******	***	************	근린생활시설	(1/4)	철재	3톤*1	사용	직결급수 전환 및 물탱크철거
2	난곡동	*******	***	*************	다세대주택(14)	(1/4)	PE	3톤*2	〃	〃

□ 처리의견

○ 소형물탱크 직결급수 전환 및 철거 사업과 관련 위와 같이 유선상 접수된 수용가에 대해 연간단가계약업체인 성지이엔지 대표 정용훈에게 작업지시하여 조치토록하고 추후 정산코자 하며, 추진중인 사업에 만전을 기하고자 합니다.

끝.