함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	수질검사 의뢰

수질민원관련 현장을 수차례 확인한 바, 민원인 주방 식기건조 받침대에 검은얼룩이 발생되어있고 수돗물 정밀검사를 요청하여 채수후 아래와 같이 수질검사를 의뢰하오니 검사후 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 민 원 인 : ********************

나. 의뢰항목 : 총 59개항목(먹는물 수질검사 전 항목)

다. 세부 채수내역

시료번호	채수일자	채 수 지 점	현장 수질검사 결과		비 고
			잔류염소	pH
중부-1	2014. 11. 11	민원인 주방싱크대	0.34㎎/ℓ	7.1

첨 부 : 1. 사진 1부.

2. 검사 시료(별도지참) 1점.  끝.

	중부수도사업소장
수신자	상수도연구원장(수질연구과장),상수도연구원장(먹는물분석과장)
주무관	변학준		수질팀장	代변학준		행정지원과장	11/11 서경만
협조자
시행	행정지원과-23522	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충단로 88 중부수도사업소 행정지원과	/
전화	02-3146-2048	/전송	02-3146-2079	/	byun6009@seoul.go.kr	/	부분공개(6)