	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2014년도 기초소방시설(단독경보형감지기)설치완료에 따른 검수 자체계획(길동)

1. 관련문서

가. 본부 예방과-10696호(2014.5.15.) 『2014. 저소득층 기초소방시설 설치 계획 알림』

나. 예방과-8651호(2014.6.17.)『2014. 기초소방시설 설치계획 시달』

다. ㈜케이텔(2014.11.10.) 『단독경보형감지기 설치완료에 따른 검수요청서』

라. 예방과-16009호(2014.11.10.)『2014. 기초소방시설(단독경보형감지기)설치완료에 따른 검수계획 알림』

2. 위와 관련, 길동119안전센터 관내 홀몸노인, 장애인, 기초생활수급자 등 저소득 화재취약 계층의 화재예방을 위한 소화기 보급 및 단독경보형감지기 설치상태 등에 대하여 검사(수)를 실시하고자 합니다.

가. 검수기간 : 2014. 11.10.(월) ~ 11.18.(화) / 9일간

나. 검수대상 : 150세대 270개

(암사센터로 잘못 분류되었던 길동관내 대상 1세대 추가함)

다. 안전센터별 검수내역

해당부서	세 대	1팀	2팀	3팀	지 역	비 고
길동119안전센터	150	50	50	50	길동,상일동	추가분 2팀 편성

라. 검수방법 : 각 119안전센터 자체계획 수립 후 시행

‣ 단독경보형감지기 설치세대 직접 방문후 감지기 적정설치 여부 확인 및 소화기 보급(세대당 1개)

‣ 감지기 검수시 설치업체가 제출한 설치완료 보고서 및 증빙자료(사진) 확인

*******************************************

- 제품검사 라벨이 붙은 검정품인지 확인(제품 뚜껑을 열면 라벨이 붙어있음)

- 감지기 부착상태, 밧데리 연결상태, 정상작동 여부 확인

‣ 세대별 전화번호 확인 및 빈 공란 기재

3. 행정사항

가. 단독경보형감지기 설치 검수를 기간내 적극적으로 확행하시고,

나. 감지기가 설치된 세대에는 반드시 소화기 1개를 보급 후 기한내 보고.

다. 검수결과는 2014. 11.19.(수) 12:00한 보고(붙임5)하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 2014년도 기초소방시설 설치완료 세대현황  1부.

2. 제품 규격서 및 특수조건 1부.

3. 과업지시서 1부.

4. 기초소방시설 배부대상(팀별) 1부.

5. 82.기초소방시설 보급 및 검수 결과(서식) 1부.

6. 설치완료보고서 및 사진 1부(별첨: 웹하드 다운로드:예방과/예방팀/기초소방시설).  끝.

★담당자	전시봉		3팀장	代김수남		119안전센터장	11/11 이상열
협조자
시행	길동119안전센터-4657	(		)	접수		(		)
우	134-811	서울특별시 강동구 천중로 215(길동344-4)	/
전화	02-487-6119	/전송	02-486-1727	/	clever0703@seoul.go.kr	/	부분공개