문서번호	현장민원과-20315
보존기간	년
결재일자	2014.11.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
문정화	11/12 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(11.11)

2014.  11. 11(화)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.11.11(화)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	8	2,374	4	1,672	4	702
양 천 구	3	878		524	3	354
강 서 구	4	854	3	772	1	82
구 로 구	1	642	1	376		266

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	4	1,672	0	154	1	512	3	702	0	115	0	189
양천구	0	524		73		163		213		36		39
강서구	3	772		62	1	289	2	316		23		82
구로구	1	376		19		60	1	173		56		68

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		0	3	1	4	524	772	376	1,672
가옥 내	소 계	0	3	1	4	386	642	273	1,301
	화장실변기누수		2	1	3	280	428	153	861
	주방,부엌누수				0	5	18	29	52
	욕실,화장실배관				0	14	30	31	75
	보일러,온수배관		1		1	55	126	26	207
	수도꼭지고장				0	13	5	17	35
	벽체,바닥배관노후				0	8	3	17	28
	기 타				0	11	32		43
가옥 외	소 계	0	0	0	0	103	102	93	298
	수도계량기옆				0	60	46	34	140
	마당 수도 및 배관 노후				0	35	52	59	146
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		4		4
	기 타				0	8			8
주계량기	소 계	0	0	0	0	35	28	10	73
	단지내배관노후				0	5	4	5	14
	수도계량기옆				0	30	23	5	58
	공동수도,볼탑고장				0		1		1
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	3	1	0	4	354	82	266	702
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	27			27
신청인(거주인) 부재				0	28			28
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	3			3
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	3	1		4	264	82	266	612
기 타				0	29			29

.끝.