소방활동 자료조사서

문서번호	개포119안전센터-4977

담당자	진압3대장	119안전센터장	결재
김호성	김용수	11/12 이재만

1. 일반현황

대상명	키스톤하우스Ⅲ (이윤규건물)	위 치	논현16길 22 (개포동 1221-11)		전 화	☎*************
관계인	이윤규	소방안전 관리자		상 주 인 원	20	수 용 인 원	30
주용도	공동주택 (다세대)	취 약 장 소		지하층 없음
건 물 구 조	양식 RC조 슬라브가 6/0층 1동 연 면 적 :558.09㎡ 바닥면적 :144.2㎡
특 이 사 항	특이사항 없음

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	- 위치 및 외관상태 확인	- 적정 관리됨
연소확대요인	- 인접건물 과 거리등	- 건물 우면 인접주택 있음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	- 위험물질 등 사용현황	위험물질 사용처 없음
화기취급상황	- 난방용, 취사용 화기취급 상황	- 도시가스(주방)

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	- 출동로 및 소방차 배치	- 소방차량 부서가능함 (건물 측면 고가,굴절 부서 가능)
긴급 통행	- 긴급통행 가능여부	- 가능함
피난명령 및 인명구조여건	- 연소범위 폭발범위 등 - 대피 및 피난통로 등	- 상황 발생시 발생위치 규모에 따라 상황별 대응이 요구됨
비상용승강기 및 피난계획	- 승강기 및 비상구 - 계단 및 경사로	- 승강기 적정관리됨
소화용수시설	- 주변용수	- 강소 1930호 소화전 적정 관리됨
기타 조치사항	- 관계자 등 교육	- 관계자에게 소화기사용법 및 인명 대피요령 등 교육함

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014년 11월 11일

조사자 소속 : 개포119안전센터  계급 소방장 성명 김호성 (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2