액화산소 수불대장(2014.11.11)

주무관	정수과장
이경철	11/12 현인식

구 분	1정수장			2정수장			′14구매내역 및 입고량누계
	입 고 량	사 용 량	재 고 량	입 고 량	사 용 량	재 고 량
전월이월량			16,815			17,160	606톤
11/1		1,419	15,396		655	16,505
11/2		1,212	14,184		1,165	15,340
11/3		1,081	13,103		1,000	14,340
11/4		1,156	11,947		1,146	13,194
11/5		1,282	10,665		1,391	11,803
11/6		1,267	9,398		1,139	10,664
11/7		659	8,739		1,195	9,469	* 1오존 접촉조 수위계 이동 설치 및 오존공정 기술진단으로 정지 7일(11:20)~10일(16:30), 11일 * 구매 : 11일 72톤(2014-8회)
11/8		0	8,739		1,122	8,347
11/9		0	8,739		1,023	7,324
11/10		370	8,369		1,307	6,017
11/11	8,000(4차)	0	16,369	10,000(4차)	903	15,114
누 계	8,000	8,446		10,000	12,046

단위 : kg