문서번호	조경과-5908
결재일자	2014.11.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	조경과장
오맹렬		강금완	11/12 이성주
협조
	주무관		윤동렬

하자조사 보고서

(2012 조경시설물 보수정비공사 )

하 자 조 사  보 고 서

2012.11.14. 준공한『조경시설물 보수공사』에 대하여 하자조사(최종)를 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

2014. 11.

보고자 지방녹지주사보 오맹렬

지방농업주사보 윤동렬

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 조경시설물 보수정비공사

○ 공사기간 : 2012.10. 16 ~ 2012.11.14

○ 위    치 : 열대조류관 주변

○ 공사내용 : 아프라키게이트 보수1식, 그늘막PC설치1개소, 폐기물처리 등

○ 공 사 비 : 10,269천원

○ 도 급 자 : 천지조경(주) 대표 이재관

※ 조경시설물 관급자재 조달구매

- 내 용 : 파고라2개, 등의자 6개, 평의자 16개

- 금 액 : 28,670,990원

- 도 급 : 천지조경(주) 이재관

□ 하자책임기간 : 2012.11.14 ~ 2014.11.13.

□ 하자조사결과

○ 조사일시 : 2014. 11. 6

○ 조사결과 : 특이사항 없음

□ 보고자 의견

○ 위와 같이 하자조사를 실시하였으며 향후 공원유지관리에 최선을 다하고자 합니다.  끝.