다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	관악소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	비상소화장치 일제조사 및 상시 사용가능체계 구축 강화 알림

1. 관련근거

가. 소방재난본부 재난대응과-26324(2014.11.11.)호 『비상소화장치 상시 사용가능체계 구축 강화 지시』

나. 언론보도(2014.11.8.토) KBS 9시뉴스 「비상소화장치 긴급 상황에 무용지물」

다. 재난관리과-5470(2014.11.4.)『2014년도 하반기 비상소화장치 훈련계획 알림』

2. 위와 관련‘대구시 00시장’등을 배경으로 한 KBS 9시뉴스 보도[‘14.11.8.(토)]에서 비상소화장치함의 관리실태 및 문제점 등이 제기되어 지시하니

3. 각 부서장은 다음의 비상소화장치 상시 사용가능체계 구축 추진에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 비상소화장치 일제조사 실시 :‘14.11.11 ~ 11.26

※ 각 부서별 비상소화장치함 사용훈련과 병행 실시

↳ 점검결과 27일한 제출[점검서식 붙임 참조]

나. 시장연합회 등과 연계, 주기적인 사용법 교육 실시 및 노점 물건 적치행위 금지 등 지역 신문 언론홍보 강화

다. 비상소화장치함 잠금장치 변경(열쇠식 → 번호식)

※ 12월 중순 예산확보 후 정비예정

라. 소방통로 확보훈련 및 출동 귀소 시 소화전 주변 등 불법 주정차 단속 강화 등

붙임 1. 비상소화장치 현황 및 언론보도 사항 1부.

2. 비상소화장치 점검 결과(서식) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	소방행정과장,예방과장,현장대응단장,봉천119안전센터장,신림119안전센터장,난곡119안전센터장
담당자	심종보		대응총괄팀장	代김운하		재난관리과장	전결 11/12 강인구
협조자
시행	재난관리과-5718	(		)	접수		(		)
우	151-721	서울 관악구 관악로 97 3층	/
전화	02-886-1192	/전송	02-877-4119	/	sss5775@seoul.go.kr	/	대시민공개