함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	수계별 공급량 비교현황 알림(10월)

우리사업소 수계별 공급량 비교현황을 붙임과 같이 알려드리오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 공급량 비교 현황(10월)

(단위 : ㎥)

총 공 급 량		전년도대비 공급량 비교			비 고
		2013. 10	2014. 10	증 ․ 감
합 계		14,820,515	14,843,400	증190,952
수 계 별	관악공급량	5,094,426	5,034,419	감60,007
	금천공급량	2,425,793	2,392,372	감33,421
	동작공급량	3,536,168	3,597,725	증61,557
	영등포공급량	4,100,521	4,323,344	증222,823

붙임 : 수계별 공급량 비교현황(2013년 10월, 2014년 10월) 1부.  끝.

	시설관리과장
수신자	요금과장,급수운영과장
주무관	최경호		기전팀장	代박종한		시설관리과장	11/12 우종근
협조자
시행	시설관리과-25499	(		)	접수		(		)
우	156-010	서울 동작구 신대방동 470-11(여의대방로 10길 97)	/
전화	3146-4618	/전송	3146-4639	/	cynan77@seoul.go.kr	/	대시민공개