출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이위복	이해원	11/12 이만기

	명에 의하여 공원음수대 수질검사를 실시하고 출장결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 11. 12
보 고 자 : 시설관리6급 성명 : 이위복

보 고 내 용
일 시	2014년 11월 12일 10:00 ~ 16:00
건 명	출장복명서(공원음수대 수질검사)
출장자	공업7급 천대기. 시설관리6급 이위복
내용	○ 공원음수대 수질검사 -마을마당공원 외 3곳에 설치한 아리수음수대 4대 모두 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합하여 수질검사 결과표에 기재하였으며, 담당자에게 아리수 수질에 대하여 문의사항이 있을 경우 동부수도사업소 수질팀으로 연락하도록 안내하였음. (마을마당공원 1대.중곡어린이공원 1대.한마음어린이공원 1대.마을공원 1대) ○ 긴급복구누수 가상훈련 참석 대상 : D=1,650mm 송수관 누수복구 장소 : 성동구 사근동 104번지 ※ 공원음수대 수질검사 수질검사결과 는 별도보고.
비 고