문서번호	기전과-14069
결재일자	2014.11.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장
김근수		11/12 박재경
협 조

오목교 엘리베이터 설치공사 관련 교통안전시설(표지) 원인자부담공사 준공 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

강서도로사업소

(기전과)

교통안전시설 원인자부담공사 준공 검토 보고

‘오목교 엘리베이터 설치공사 관련’ 교통안전시설 표지

원인자부담 공사 준공 요청이 있어 검토결과를 아래와 같이 보고합니다.

대상시설

공사명 : 오목교 엘리베이터 설치공사 관련 교통안전시설물(표지) 설치공사

위  치 : 서울시 영등포구 양평동2가 오목교일대

원인자 : 영등포구청 도로과

승  인 : 기전과-13312(2014.10.31.)

공사기간 : 2014.10.31.(승인통보일) ~ 2014.11.20.

관련업체

구 분	설계사	감리사	시공사	설치내역
안전표지	대륜엔지니어링	트레픽스(주)	유성산업	규격표지(신설2매) 311-유턴,322-횡단보도

검토내용

검토사항	검토결과	비고
․ 지주 및 기초 시공상태(부식, 흔들림 등)	이상없음
․ 표지판 뒷면에 휘도 측정자 확인 여부	이상없음
․ 표지판 및 표지(더러움, 휨, 파손 등)	이상없음
․ 안전표지 설치각도 및 시인성 확보 상태	양호
․ 안전표지 설치 높이 및 위치 적정 여부	양호
․ 공사 전 후 사진 제출 여부	이상없음
․ T-GIS 정보제공시스템에 시공자료 입력 여부	이상없음

조치의견

상기와 같이 적정하게 설치되었으므로, 준공처리 하고 관련 기관에 통보하고자 함.

붙임 : 준공조서1부. 끝.