	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	공연장 유관기관 합동특별점검 계획 보고

1. 관련근거

가. 본부 예방과-22941(2014.10.22.)호「소규모 공연장 피난·방화시설 특별점검 계획 알림」

나. 재난관리과-5088(2014.11.10.)호『공연장 안전사고 방지 종합대책 알림』

2. 위와 관련  성남 판교테크노벨리 축제관람객 추락사고와 관련 최근 언론에서 안전문제가 제기된 공연장 유관기관 합동 안전점검 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 일    시 : 2014. 11. 14.(금) 14시

나. 대    상 : ****** (강서구민회관(강서구 우장산로 66))

다. 점 검 반

- 소     방 :  소방위 송규환(책임관), 소방사 박상훈

- 합동점검반 : 구청 1, 전기1, 민간전문가 1

라. 점검방법 : 유관기관 합동점검, 비상구 단속 병행 실시

마. 점검내용 :

- 건축분야 : 구조물의 변형․부식, 무대장치 파손 여부 등

- 전기분야 : 전기시설 안전점검, 누전차단기 작동 여부 등

- 소방분야 : 소화기 등 소방시설 유지관리 상태, 피난·소화통로 및 비상구 확보 등

- 기   타 : 각종 위험요인 진단 및 대처계획, 안전요원 배치여부 등

3. 행정사항

○ 점검반은 조사 대상 및 일정 추진결과를 붙임 1,2 서식에 의거 2014.11.17.(월) 까지 제출하여 주시고

○ 내실있는 점검이 될 수 있도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 소규모 공연장 피난방화시설 특별점검 결과(서식) 1부.

2. 소규모 굥연장 현황 및 결과 보고 서식 1부.  끝.

업무일몰일 : 2014. 11. 30.

★담당자	서혜중		검사지도팀장	김종린		예방과장	전결 11/12 김경근
협조자
시행	예방과-15329	(		)	접수		(		)
우	157-030	서울 강서구 양천로 550 (등촌1동)	/
전화	02-3663-4119	/전송	02-3661-1173	/	iandmine@seoul.go.kr	/	부분공개