문서번호	예방과-16159
결재일자	2014.11.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

★담당자	예방팀장		예방과장
류연하	배미순		전결 11/12 박태일
협 조

건축허가 협의서 검토결과 보고서

[********** -신축]

	1. 강동구청 건축과-26921(2014.11.10)『건축허가 신청에 따른 일괄 협의회 개최(********************)』와 관련 입니다. 2. 위와 관련 민원협의서 검토 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 11. 12.
검토자 : 소방위 성 명 : 류 연 하

건    명

건축허가 협의서 검토결과 보고서 (******* 건물-신축)

가. 동의요구내용 (신축)

기 허 가

건    물    명

**********

소 재 지

***********

(암사동421-65 외1)

구          조

철근콘크리트조 지상6층, 연면적 515.58㎡

대지면적 259.58㎡, 연면적 515.58㎡, 건축면적 137.01㎡

공  사  종  별

신축

용도

공동주택(다세대주택)

건축주

******

소방시설설계업체

㈜유성기술단(일반 제관악2003-3호)

- 설계자 : 이경수(소방설비기사-기계/전기)

대표자

이종택

적용소방시설

소화기구, 피난기구(완강기),

비상경보설비, 단독경보형감지기, 유도등설비.

검 토 사 항

◦ 적용소방시설 소방법령에 적합하게 설계됨

◦ 피난․방화시설 적정함

◦ 소방차량 진입 및 부서 가능함

기 타 사 항

◦ 층별현황

층별	면적(㎡)	용도	비고
지상1층	15.62	계단실
지상2~4층	106.24×3	다세대주택	6세대
지상5층	108.26	다세대주택	2세대
지상6층	72.98	다세대주택	2세대

나. 검토결과 : 위 대상은 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조 및  동법 시행령 제12조 규정에 의한 “건축허가 등의 동의대상물” 로서 동법 시행규칙 제4조 제2항 규정에 의한 소방시설설치 계획서 등 제반 첨부서류 검토한 바 소방관련법규정에 적합하므로 동의 통보하고자 합니다. 끝.