소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	은평소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2014년도 소방용수시설 신설에 따른 검수 지시(2차)

1. 관련근거

가. 2014년도 소방재난업무가이드 『재난대응행정편 ″15. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 서부수도사업소 시설관리과-29972(2014.11.12.)호 『2014년도 소방용수시설 신설 및 보수내역 통보』

2. 위 호와 관련하여 2014년도 소방용수시설 신설 및 보수완료에 따른 검수를 다음과 같이 지시하니, 해당 부서장은 현장 확인 후 그 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 검수 기간 : 2014.11.13.(목) ~ 11.21(금)

나. 대     상 : 18개소(신설 11개소, 보수 7개소)

다. 확 인 내 용

○ 소화전 설치지점 위치, 지번 등 주변사항을 구체적으로 조사

○ 본체 및 제수변 스핀들 등 기계 부품간의 연결상태 및 정상작동 여부

○ 수압 적정여부 및 맨홀뚜껑의 규격 및 균열 등 이상유무

○ 기타 유지관리에 문제가 되는 제반 하자 사항 조사 등

라. 제출 기한 : 2014.11.24.(월) 한

붙  임 : 1. 신설 및 보수 소화전 검수대상 및 검수결과 1부.

2. 소방용수 전산자료 기초조사서(예시) 1부.

3. 소방용수기록카드(예시) 1부.

4. 현지확인 결과 복명서 및 결과서(예시) 1부.

5. 소방용수시설(소화전) 점검 착안사항 1부.  끝.

업무일몰일 : 2014.11.21.

	대응관리과장
수신자	진관119안전센터장,녹번119안전센터장,역촌119안전센터장,수색119안전센터장
★담당자	박기훈		대응총괄팀장	代김경태		대응관리과장	전결 11/12 김지수
협조자
시행	대응관리과-10331	(		)	접수		(		)
우	122-200	서울 은평구 통일로 962(진관동 120)	/	http://www.fire.seoul.kr/eunpyeong
전화	02-357-1119	/전송	02-382-1149	/	pkh20@seoul.go.kr	/	대시민공개