문서번호	수도자재관리센터-21706
결재일자	2014.11.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
조중엽		김흥식	11/12 성시영
협조

대형 수도계량기 교체현장 확인결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

대형 수도계량기 교체현장 확인결과 보고

□ 확인장소

주소	구경(mm)	기물번호	확인내용	비 고
영등포구 신길로 108 남서울아파트(신길동 3591)	80	I14-80061	교체한 계량기 및 부속 자재 정상 부착여부

□ 확인경위

수도자재관리센터-19484(2014.10.13.)호로 작업 지시된 대형 수도계량기 및 부속

자재의 적정 교체(설치) 여부 확인 등

□ 확인자 및 일시

○ 확 인 자 : 자재센터 1명(조중엽)

○ 확인일시 : 2014.11.10.(월) 13:30 ~ 17:30

□ 확인결과

이상없이 수도계량기가 설치되어 있었음(붙임 사진 참조)

《현장사진》

영등포구 신길로 108 남서울아파트(신길동 3591)