다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	광진소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	건축공사장 소방안전대책 추진 강조 알림

1. 관련근거

가. 예방과-8515(2014.05.02.)호 “건축공사장 및 지하시설물 소방안전대책 알림”

나. 예방과-20004(2014.10.29.)호 “2014년 겨울철 소방안전대책 알림”

다. 예방과-23683(2014.10.31.)호 “건축공사장 소방안전대책 추진 강조 알림”

2. 2014.10.9. 충무로 호텔 신축공사장 등 크고 작은 화재가 빈번하게 발생하고 있어 『2014년 겨울철 소방안전대책(예방과-8515(2014.05.02.)호)』과 병행하여 건축공사장 소방안전대책 추진사항을 강조 지시하니,

3. 각 부서장은 매월 건축공사장 현황을 업데이트하여 관리하고 아래 추진사항에 대한 자체 계획을 수립 ․ 시행하여 그 결과를 [붙임1] 에 따라 2014.11.28.(금) 까지 예방과로 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 최근 화재사례

< 충무로 ○○호텔 신축 공사장 >	< 마포구 동교동 주차타워 신축 공사장 >
	- 일 시 : 2014.10.14.(화) 08:38 - 화재원인 : 금속 용단 중 불티 - 인명피해 : 3명(사망1,부상2) - 재산피해 : 1억 5천만원
- 일 시 : 2014.10.9.(목) 08:37 - 화재원인 : 용접작업 중 불티 - 인명피해 : 없음 - 재산피해 : 3,800만원

나. 추진사항

1) 건축공사장 관계자 간담회(소방안전교육) 개최  ※ 필요시 출장 실시

○ 일  시 : 2014. 11. 21.(금) 14:00

○ 장  소 : 본서 5층 강당

○ 대  상 : 연면적 2천㎡ 이상 49개 공사장 안전책임자 및 소방책임감리원

○ 내  용

- 용접․용단 등 화재위험작업 시 주의사항 당부

- 임시소방시설의 설치 지도 및 화재안전기준 시행(2015.1.8.) 안내 등

※ 『화재예방 공한문 및 관계자 간담회 개최 계획』 우편 발송

2) 건축공사장 소방안전점검 및 위험물 취급․실태 단속

○ 시  기 : 2014. 11월 중(조속한 시일내 추진)

○ 대  상 : 연면적 2천㎡ 이상 49개 공사장

○ 점검조 : 현장대응단(진압대)장 및 각 119안전센터장

※ 점검반 (1개조 2인 이상) 편성․운영

○ 내  용

- 화재 시 사용가능한 소화기구의 적재․적소 배치 여부 확인

- 공사장 내 불법 위험물시설의 저장·취급 실태 확인

- 서울시 위험물 안전관리 조례 위반사항 여부 확인 등

○ 조  치 : 위반사항 발견 시 관련법에 의거 엄중 조치

⤿ “본부 소방안전 현장확인특별기동반”공사장 현장확인 예정

3) 기타 건축공사장 추진사항

○ 임시 소방시설 설치 적극 지도 (예방팀)

○ 착공신고 대상 소방안전교육 실시 (관할 안전센터)

○ 우레탄 발포 및 용접․용단작업 시 사전신고제 확행 (예방팀)

○ 공사장 화재감시자 지정, 운영 (예방팀, 관할 안전센터)

○ 상주 감리대상 불시 현장확인 (예방팀)

○ 대형 공사장 화재예방 순찰 (관할 안전센터)

○ 대형 공사장 현지적응 훈련 (관할 안전센터)

붙임  1. 착공신고 건축공사장 현황 1부(엑셀).

2. 건축공사장 관계자 간담회 등 추진 결과(서식) 1부.

3. 임시소방시설의 화재안전기준(요약) 1부.  끝.

	예방과장
수신자	소방행정과장,재난관리과장,현장대응단장,송정119안전센터장,능동119안전센터장,행당119안전센터장,금호119안전센터장,성수119안전센터장,중곡119안전센터장
담당자	홍덕기		예방팀장	지태규		예방과장	11/12 代지태규
협조자	위험물안전팀장	이문복
시행	예방과-20988	(		)	접수		(		)
우	143-827	서울특별시 광진구 광나루로 480 (3층)	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-446-2851	/전송	02-458-0119	/	dukgi911@seoul.go.kr	/	부분공개