		중부수도사업소
CU********2*******A05***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내누수탐지 민원 처리 완료

수도 사용량 검침결과 전월 대비 격증세대에 출장하여 아리수 토탈서비스 선제적 옥내누수탐지를 아래와 같이 실시하고 그 결과를 보고합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	000171791	고객접수번호	0912014049066
수용가명	민병권	민원신청일	2014년 11월 12일
*****	*****************************************************
***	***	******	*************
계량기구경	15 mm	업종	가정용(10)
세대수	1	기물번호	J0900087641
현장방문일시	11시 40분	현장출동자	김영채,박주현
처리일시	2014년 11월 12일	누수여부	Y
입회자	이금자	수용가와의관계
수압	kg/cm²	관종
처리결과	화장실 수도꼭지누수

끝.

주무관							박주현				현장민원과장					11/12 김용운
협조자
시행			현장민원과-29893										(						)		접수												(						)
우						서울 중구 장충단로 88번지 중부수도사업소 현장민원과																/
전화		02-3146-2357							/전송								/														/	부분공개(6)