		북부수도사업소
CU********2*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	007926164	고객접수번호	0952014043963
수용가명	***	민원신청일	2014년 11월 12일
수용가주소	**********************************************************
신청인	***	신청인연락처	***********
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19770501	기물번호	*********91
현장방문일시	13시 00분	현장출동자	김종필기
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	역류방지밸브 철거후 정상출수토록 조치완료

끝.

주무관							김종필기				급수운영과장					11/12 김수영
협조자				지방시설사무관대우							이승완
시행			급수운영과-21129										(						)		접수												(						)
우	142-060					서울특별시 강북구 한천로 935 북부수도사업소																/
전화		3146-3365							/전송								/														/	부분공개(6)