소방활동 자료조사서

문서번호	세종로119안전센터-6778

담당자	3팀장	센터장	결재
신치호	김상철	11/12 代김상철

1. 일반현황

대상명	일민미술관 (동아일보사옥)	위 치	세종대로 152 (세종로 159-3)		전 화	02)2020-0119
관계인	㈜동아일보	방 화 관리자	박동수	상 주 인 원	30명	수 용 인 원	200명
주용도	업무시설	취 약 장 소		1층 커피숖
건 물 구 조	양식 철근조 스리브가 6/1층 1동 건축면적 : 693.04㎡ 연 면 적 : 3,865.46㎡
특 이 사 항	유형문화재 131호로 지정됨.

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	- 소방시설 적정설치 및 작동여부 (소방시설등)	-소방시설 적정설치 및 유지관리됨
연소확대요인	- 층별,면적별 연소확대 요인등	- 층별,면적별 구획됨
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	- 위험물 사용여부	- 도시가스(LNG)
화기취급상황	- 화기종류,장소,용도	커피전문점(도시가스)

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	- 화재진압 여건등	-소방차량 부서가능하며 진압여건 양호홤
긴급 통행	- 긴급통행 장소등	- 해당없음
피난명령 및 인명구조여건	- 특수차 진입,부서등 활용 및 인명구조 등	- 고가차, 굴절차등 부서활용 가능함
비상용승강기 및 피난계획	- 피난계획 - 대피,피난통로	-승강기 1대, 피난계단 활용 지상층 옥상으로 대피유도
소화용수시설	- 소황용수 설비 - 인근 공설소화전 설치 등	-세소 369호 -주변 소화용수 사용가능함
기타 조치사항	- 화재예방 등	- 화재예방 및 유사시 대처요령 지도함

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014년 11월 12일

조사자 소속 : 세종로안전센터  계급 소방장  성명  신치호 (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2