	구로소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	소방청사 에너지절약을 위한 온수시스템 개선 요청(고척)

1. 소방행정과-295(2014.1.7.)호 “전기요금 절감 및 겨울철 에너지 절약 추진계획 알림”과 관련입니다.

2. 겨울철 가스비 절감으로 에너지 절약에 적극 동참하고자 우리 119안전센터 보일러실 온수시스템 개선사항을 아래와 같이 요청합니다.

가. 내용 : 보일러실 온수시스템 개선(지하실 보일러에 설치)

나. 수량 : 1대

다. 사유

○ 고척안전센터 보일러는 온수 난방 일체형 구조로 온수 사용시 장시간 보일러                    가동해야 온수가 나오는 구조임. 이에 온수 난방 분리형으로 되어 있는 타센터에                    비해 가스비가 많이 나오는 상황임. 보일러 온수 시스템 개선으로 가스사용량                    절약 및 가스비 절감효과 기대됨

라. 타센터와 가스비 비교(도시가스 사용량 및 금액)

※ 자세한 월별 사용 현황은 붙임 참조

	고척(일체형)		독산(분리형)		시흥(분리형)
	사용량	금액(원)	사용량	금액(원)	사용량	금액(원)
2013년	10,238	10,321,000	5,385	5,411,450	5,971	6,049,100
월평균	931	860,083	769	450,954	498	504,092
2014년	5,444	5,872,450	2,408	2,613,280	3,244	3,518,130
월평균	907	734,056	482	326,660	406	439,766

3. 온수시스템 개선으로 월 30~40만원가량 청사관리비가 절감될 것으로 판단됨.

붙임  2013~2014년도 월별 도시가스 사용현황(사용량 및 금액) 2부.  끝.

	고척119안전센터장
담당자	이지은		진압3대장	이복두		119안전센터장	11/12 김진술
협조자
시행	고척119안전센터-4422	(		)	접수		(		)
우	152-082	서울 구로구 고척로 195 고척119안전센터	/
전화	02-2618-3104	/전송	02-2616-0119	/	pan04@seoul.go.kr	/	대시민공개

업무일몰일 : 해 당 없 음