민원접수에 따른 현장확인 복명서(미광빌딩)
문서번호	예방과-16685	결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
등록일자
			김득진	정윤교	11/12 전영환
수 신	내부결재
접수번호

	민원 접수에 따른 현장확인 계획보고(예방과-16425호 2014.11.10.)에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 복명 합니다.
2014. 11. 12.
복명자 : 소방장 김득진, 소방사 유두현

복 명 내 용
건 명	민원접수에 따른 현장확인 복명서(****)
내용	1. 예방과-6425(2014.11.12.)호 『민원접수에 따른 현장확인 계획보고』와 관련입니다. 2. 위와 관련 민원접수 대상에 대하여 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다. 가. 확인일시 ○ 2014.11.11.(화) 16:00~17:30 나. 민원대상 건물현황 ○ 건물명 : **** ○ 건축물위치 : ************** ○ 구 조 : *********************** 다. 민원인 인적사항 ○ 성 명 : ****************** ○ 주 소 : ********************************* 라. 민원 요지 ○지상 1~3층 비상계단 철거 및 전층 비상구 폐쇄, 옥내소화전 물이 안나옴.

내용	마. 현장확인 결과 ○ 상기 대상 ****을 2014.11.11.(화) 16:00경 방문하여 옥내소화전 작동상태 확인한바 현재 노후로 기동되지 않는 상태임. 바. 조치 및 확인자 의견 ○ 상기건물은 소방시설설치유지 및 안전관리에관한 법률에 따른 옥내소화전 설치 대상이 아니나 화재 발생시 초기소화를 위하여 정상작동 및 유지관리토록 관계자(소유주 ****에게 지도하였음. ○ 외부계단 및 비상구 관련 건축사항은 관할구청인 종로구청에 통보
비 고	붙임 1. 미광빌딩 현장사진 1부. 끝.