고장발생보고서(지하보일러)
문서번호	방배119안전센터-4191	결재	담당자	진압3대장	센터장
등록일자
			안의기	박재익	11/12 조흥섭
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	난방보일러	관리부서		방배119안전센터
고 장 일 시	2014. 11. 11.	장 소		남부순환로 2155
규 격(모델명)	보일러 모터
조치사항	보일러 가동 중지함
원인 및 상태	모터 노후화로 누수 및 패킹 마모 추정
담당자 의견	수리 및 모터교체 요망
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
-	-		-		-
붙임 보일러 모터 사진 1부. 위와 같이 우리119안전센터에서 사용중인 난방보일러의 고장(밸브 불량)이 발생하였음을 보고합니다. 2014년 11월 12일 계급: 소방장 성명: 안 의 기

	방배119안전센터장