문서번호	예방과-16100
결재일자	2014.11.12.
공개여부	부분공개
방침번호

★담당자	예방팀장		예방과장
류연하	배미순		전결 11/12 代배미순
협 조

소방공사완공 감리결과 검토보고서

[*********]

	1. 민원접수-제2008호(2014.11.12)『소방시설공사 완공 감리결과보고서』와 관련 입니다. 2. 위 민원신고서 검토결과를 다음과 같이 보고합니다.
2014. 11. 12.
검토자 : 소방위 성명 : 류연하

건 명	소방시설 완공 감리결과 검토보고서[******-신축]
가. 감리대상 건축물 [신축]
위 치	********************************
건 축 주	*****	허가동의일		2013.11.22(제13-116호)
		시공신고일		2014.05.16(제14-49호)
건 물 구 조	양식 철근콘크리트조 6/2, 건축면적 290.44㎡ 연면적 1,393.86㎡ 1개동 신축
주 요 용 도	복합(근생,주택)		소방시설 시 공 자	삼형기계설비(주) 대표 이만수 책임기술자 : 최심은(인정자격-기계/전기)
소방공사 감리자	㈜신화에프이원 대표 오석열 책임감리원:김경진 (인정자격:기계/전기-초급)		감리등급 (감리구분)	전문소방감리 (일반감리)
소 방 시 설	소화기구, 옥내소화전설비, 간이스프링클러설비, Co2호스릴설비, 피난기구(완강기), 연결송수관설비, 자동화재탐지설비, 시각경보기, 유도등설비, 비상조명등.
나. 확인결과(확인자 의견) : 위 건물 소방공사 감리결과 보고서 확인한 바 설치키로 한 소방시설이 화재 안전기준에 적합하게 설치 및 소방시설 성능시험결과가 양호하다고 제출 되어 소방시설 완공검사증명서(사용승인동의용)를 발급하고자 합니다. 끝.