문서번호	시설관리과-16864
결재일자	2014.11.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
유광창		代김창열	11/12 代김만재
협조

보고서(사유지내 상수도관이설)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

강북구 관내 미아동(송천동) 담당업무중 아래와 같은 사항이 발행하여 보고합니다.

2014. 11. 12

보고자 지방시설주사보  유 광 창

□ 현   황

○ 위   치 : ******************

○ 기존상수도관현황 : D=100mm

- 2007년 부설 D=100mm L=10m가 사유지내 부설되어 있음

○ 관련근거 : 민원접수번호 20141111000807

□ 보고내용

○ 해당 지번의 토지는 민원인 소유의 사유지로서 사유지내 상수도관이 매설되어 있어

이를 이설요청한 사항임.

○ 현황도면

□ 조치의견

○ 위와 같은 사항으로 사유지 내 부설되어 있는 100mm 상수도관을 도로상으로 이설하여 민원을 해소코자 하며,

○ 2014년 미아동외 4개동 상수도공사 계약업체에 작업지시코자 합니다.

□ 공사개요

○ D=100mm, L=10m 철거폐쇄 및 부설

붙임 : 접수민원사본 1부. 끝.