이산화탄소수불대장(2014.11.11)

주무관	정수과장
이경철	11/12 현인식

단위 :kg

구분	입고량(kg)	사용량				재고량			‘14년입고량 누계
		계	1호	2호		계	1호	2호
전월이월량						23,413	6,488	16,925	256톤
11/1		0	0	0		23,413	6,488	16,925
11/2		0	0	0		23,413	6,488	16,925
11/3		0	0	0		23,413	6,488	16,925
11/4		0	0	0		23,413	6,488	16,925
11/5		0	0	0		23,413	6,488	16,925
11/6		0	0	0		23,413	6,488	16,925
11/7		0	0	0		23,413	6,488	16,925
11/8		654	654	0		22,769	5,834	16,925
11/9		522	522	0		22,237	5,312	16,925
11/10		625	625	0		21,612	4,687	16,925
11/11		642	642	0		20,970	4,045	16,925
계	0	2,443	2,443	0