다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	은평소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2014년 하반기 유관기관 가스운반차량 안전점검 실시 결과보고

1. 관련근거

가. 예방과-2068(2014.2.20.)호 『가스사고 없는 안전서울 구현을 위한 2014 가스안전관리 종합계획』

나. 市예방과-23319(2014.10.28.)호『가스운반차량 안전점검 실시』

다. 은평구청 맑은도시과-29402(2014.10.31.)호 『2014년 하반기 가스운반차량 안전점검 실시 협조』

라. 예방과-13489(2014.11.3.)호 『2014년 하반기 유관기관 가스운반차량 안전점검 실시 계획』

2. 위와 관련하여 2014년 하반기 가스운반차량[차량에 고정된 탱크운반차량(탱크로리), 용기운반차량]안전점검 실시 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 점검기간 : 2014. 11. 11 ~ 11. 12.

나. 점검대상 : 11대(LPG판매소 3개소, LPG충전소 1개소)

다. 점검방법 : 합동점검[은평구청(주관), 소방서, 한국가스안전공사]

라. 점검결과 : 현지지도 1건(소화기 교체)외 특이사항 없음.

붙임  가스운반차량 시설기준 1부.  끝.

담당자	이정진		위험물안전팀장	代고기정		예방과장	11/12 지봉기
협조자
시행	예방과-13859	(		)	접수		(		)
우	122-200	서울 은평구 120번지 은평소방서 예방과 위험물안전팀(통일로 962)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	384-0119	/전송	357-0129	/	dlfvkf9@seoul.go.kr	/	대시민공개