함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		중부수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	관급자재 변경사용 승인

1. 공사감독2처-18082(2014.10.27.)호와 관련입니다.

2.『서울경찰청~독립문사거리간 송배수관 정비공사』에 사용되는 일부 관급자재(KP압륜, 이탈방지압륜, 이형관등) 중 수도자재관리센터의 재고량 부족으로 수급이 원활하지 못한 자재는 귀 공단의 검토의견과 같이 사급자재로 변경하여 사용하기 바라며, 사용되는 자재는 내부에폭시도장과  KC·KS인증된 자재를 사용토록 검수에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

3. 또한 공사현장에 반입 및 사용된 자재에 대한 거래명세서, 공급원 승인서등 자재검수 관련서류를 우리사업소에 제출하여 주시기 바랍니다. 끝.

							중부수도사업소장
주무관							김철수			시설관리팀장					최명익					시설관리과장					11/12 나태산
협조자
시행			시설관리과-30309									(						)		접수											(						)
우	100-392					서울 중구 장춘단로 88 중부수도사업소 시설관리과															/
전화		02-3146-2194						/전송			02-3146-2239					/	cjftn08@seoul.go.kr												/	대시민공개