	노원소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	난방 온수용 보일러 고장 수리 계획 보고

1. 수락119안전센터-4585(2014.11.11.)호 『난방 온수용 보일러 고장 발

생보고서』

2. 위와 관련 수락119안전센터에서 관리·운용중인 난방·온수용 보일러 고장에 대한 수리계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 수리일시 : 2014. 11. 11.(화)

나. 수리업체 : 경동 나비엔 강북센터 ㈜기혜경동 (노원남부대리점)

다.  수리대상

제작업체	모델명	구입년도	고장일자	고 장 내 용	수리업체
경동보일러	KDB-1035GPS KDB-535GTG	2002	2014.11.10.	1.난방보일러 가스켓 마모및부식 2.온수보일러 강압변 및 방출구 플러그 고장	㈜기혜경동 (A/S)

붙임 1. 견적서 2부.

2. 사업자등록증 1부.  끝.

담당자	최기웅		1팀장	이병훈		센터장	11/12 김승한
협조자
시행	수락119안전센터-4595	(		)	접수		(		)
우	139-838	서울특별시 노원구 동일로 1694 수락119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-937-6119	/전송	02-939-6119	/	cku1715@seoul.go.kr	/	대시민공개