구조취약대상 조사서(신노량진시장)
문서번호	구조대-3619	결재	담당자	3팀장	구조대장
수 신	내부결재		문지훈	이종세	11/13 김범인
접수번호

○ 일    시 : 2014. 11. 12. 10:00 ~11:30

○ 대 상 명 : 신노량진시장

○ 위    치 : 동작구 노량진동 13-8

○ 조사인원 : 소방위 이종세 외 5명(소방교 박대희, 소방사 문지훈, 소방사

박호빈, 소방장 신종열, 소방장 김태언)

구 분	조 사 사 항	조 사 결 과	비 고
취 약 대 상 현 황 [재난위험시설, 대형화재 및 기타사고취약대상]	∘ 일반현황 - 시설물의 구조 - 피난계단, 비상구등 인명대피시설 ∘ 대상별 현장구조활동 장애요인	• 양식철근조 스라브가3층, 5동 연면적 5,642㎡ 부지면적 3,231㎡ 옥외계단 1, 옥내계단 1 판매시설 비상소화장치함 89호 • 위험물 경유(1층)시장 3개소 LNG(1층)시장 3개소
교 통 지 리	∘ 긴급 출동경로․노선 - 대상별 진입도로, U턴 지점, 자동차 전용도로 진입램프등 ∘ 출동시 유의사항 ∘ 기타사항	•본서→ 보라매역→ 신대방삼거리역 → 장승배기역 • 판매시설로서 신속한 초동조치 요함 • 소방차가 진입할수 있도록 소방통로 확보 필요함
구조활동상 유의 사항	판매시설로서 불특정 다수인의 출입이 많아 화재발생시 신속한 인명대피 및 피난상의 어려움이 예상되며, 건물 노후로 벽체 균열, 철근 노출 등 건물 전체에 위험성 내포하고 있음.

위 보고자      계급 : 소방사     성명: 문지훈 (인)